## Hoja1
UBICACIÓN | CONSIGNA | DEPARTAMENTO | CODIGO GHI | DESCRIPCION | NUMERO DE SERIE | MODELO | Fecha calibracion | Fecha caducidad | EMP (Error máximo permitido) | Estado | EMPRESA
Alvaro saez | Consigna - 1 | PRODUCCION | M-001 | Nivel óptico | 2201660 | LEICA NA 730 PLUS | 2023-07-07 | 2025-07-07 | ±1,2mm/km | CADUCADO | LEICA
LOCKER | Consigna - 2 | PRODUCCION | C-002 | Camara Termografica | 62826812 | Testo 872 | 2025-10-29 | 2026-10-29 |  | CALIBRADO | TESTO
LOCKER | Consigna - 3 | PRODUCCION | M-005 | nivel óptico | 5718201 | LEICA NA 730 PLUS | 2025-04-30 | 2026-04-30 | ±1,2mm/km | CALIBRADO | LEICA
LOCKER | Consigna - 4 | PRODUCCION |  | Nivel óptico
LOCKER | Consigna - 5 | SAT | A-003 | Unidad analizadora testo 340 (equipada con O2,CO,NO y NO2) | 61186226 | ANALIZADOR DE GASES TESTO 340 PROFESIONAL | 2025-11-04 | 2026-11-04 | O₂: ± 0,4 % ; CO: ± 20 ppm ; NO: ± 10 ppm ; NO2: ± 10 ppm | CALIBRADO | TESTO
LOCKER | Consigna - 6 | SAT | A-004 | Unidad analizadora testo 340 (equipada con O2,CO,NO y NO2) | 62370623 | ANALIZADOR DE GASES TESTO 340 PROFESIONAL | 2025-11-11 | 2026-11-11 | O₂: ± 0,4 % ; CO: ± 20 ppm ; NO: ± 10 ppm ; NO2: ± 10 ppm | CALIBRADO | TESTO
LOCKER | Consigna - 7 | PRODUCCION | T-004 | Calibrador multifunción | 15549 | EXTECH PRC30 | 2025-11-03 | 2026-11-03 | ±0,05% | CALIBRADO | TESTO
LOCKER | Consigna - 8 | PRODUCCION | L-006 | Pinza amperimetrica 4-20mA | 6646003WS | FLUKE 771 | - | 2026-11-01 | De 0 a 20,99 mA → 0,2% + 2. De 21,0 a 100,0 mA → 1% + 5 | CALIBRADO | APPLUS
LOCKER | Consigna - 9 | PRODUCCION | L-004 | Megger Insulation tester | 102465739 | MIT320 | 2025-03-06 | 2026-03-06 | ±3% | CALIBRADO | TESTO
LOCKER | Consigna - 10 | PRODUCCION | L-001 | Pinza amperimetrica 1000A | 68000810WS | FLUKE 376 FC | - | 2026-11-01 | DC hasta 60 A: ± 2,2 % + 10 AC hasta 60 A: ±2,2 % + 12 DC hasta 1000 A: ± 2,0 % + 8 AC hasta 1000A: ±2,2 % + 8 | CALIBRADO | APPLUS
LOCKER | Consigna - 11 | PRODUCCION | L-010 | Pinza amperimetrica 1500V | 59260351WS | FLUKE 393 | - | 2026-11-01 | AC 10 Hz – 100 Hz : ±2 % + 5 AC 100 Hz – 500 Hz:: ± 2,5 % + 5 DC: ±2 % + 5 dígitos | CALIBRADO | APPLUS
LOCKER | Consigna - 12 | PRODUCCION | T-005-1 | Termómetro con sonda | 347608073 | TESTO925 5609250 | 2025-11-05 | 2026-11-05 | De –40 °C a +900 °C: 0,5 °C + 0,3 % +900 °C: 0,7 °C + 0,5 % | CALIBRADO | TESTO
NICO RECOGE PARA ALEMANIA | Consigna - 13 | PRODUCCION | A-005 | Analizador de partículas de aceite | AMF-20707 | KLOTZ ABAKUS MOBIL FLIUD | 2024-11-01 | 2026-03-31 | ±50 particulas/ml | CALIBRADO | KLOTZ
LOCKER | Consigna - 14 | PRODUCCION | T-100-4 | Calibrador de procesos y generador de señales | 22120786 | RS PRO 135 Thermometer(Calibrator | 2025-10-30 | 2026-10-30 | ±0,8 °C | CALIBRADO | RS CALIBRATION
LOCKER | Consigna - 15 | SAT | S-001 | Camara Termografica 1 | 62813457 | Testo 872 | 2025-11-04 | 2026-11-04 | ± 2 °C | CALIBRADO | TESTO
LOCKER | Consigna - 16 | SAT | S-003 | Registrador de temperatura 12 canales | H440150 | PCE - T 1200 "12CH"-C_Logic | 2025-12-23 | 2026-12-23 | ± 0,4 % de la lectura + 1,0 °C | CALIBRADO | TESTO
LOCKER | Consigna - 17 | PRODUCCION | L-002 | Comprobador de FASES | 2841046423 | MARTINDALE PC15250 | 2025-10-30 | 2026-10-30 | ±2 % | CALIBRADO | RS CALIBRATION
LOCKER | Consigna - 18 | SAT | S-006 | Medidor laser de punto de rocio | 45174428 | Medidor laser de punto de rocio DP510 | 2025-10-24 | 2026-10-24 | ± 2 °C | CALIBRADO | CS
LOCKER | Consigna - 19 | PRODUCCION | T-008 | Cámara térmica | 5630885 | Testo 885 | 2024-11-12 | 2025-11-12 | ± 2 % de la lectura + 2 °C | CADUCADO | TESTO
XABIER OLALDE | Consigna - 20 | PRODUCCION | T-003 | Registrador de temperatura de 12 canales | H355297 | PCE - T 1200 "12CH"-C_Logic | 2025-12-23 | 2026-12-23 | ± 0,4 % de la lectura + 1,0 °C | CALIBRADO | TESTO
CALIBRANDO | Consigna - 21 | PRODUCCION | T-001 | Registrador de temperatura de 12 canales | H357529 | PCE - T 1200 "12CH"-C_Logic | 2023-11-21 | 2025-11-21 | ± 0,4 % de la lectura + 1,0 °C | CADUCADO | TESTO
LOCKER | Consigna - 22 | PRODUCCION | T-100-1 | Unidad analizadora testo 340 (equipada con O2,CO,NO y NO2) | 63862113 | ANALIZADOR DE GASES TESTO 340 PROFESIONAL | 2025-11-04 | 2026-11-04 | O₂: ± 0,4 % ; CO: ± 20 ppm ; NO: ± 10 ppm ; NO2: ± 10 ppm | CALIBRADO | TESTO
POLONIA | Consigna - 23 | PRODUCCION | A-012 | DETECTOR DE GASES | 8323918 ARPE-1198 | DETECTOR DE GASES DRAGER X-AM 2500 4 GASES | 2024-05-30 | 2026-05-30 | O₂: ± 0,2 % ; CO: ± 4 ppm ; H2S: ± 2 ppm | CALIBRADO | DRÄGER
LOCKER | Consigna - 24 | PRODUCCION | M-020 | medidor de presion diferencia 0-2 bar | 5605128 | TESTO512 | 2025-11-05 | 2026-11-05 | ± 0,3 Pa + 1 % del valor medido | CALIBRADO | TESTO
LOCKER | Consigna - 25 | SAT | S-002 | Camara Termografica 2 | 62826812 | Testo 872 | 2025-11-04 | 2026-11-04 | ±4 °C | CALIBRADO | TESTO
LOCKER | Consigna - 26 | PRODUCCION | L-005 | Comprobador de Aislamiento | 43160491WS | FLUKE 1507 | 2025-03-06 | 2026-03-06 | 50 V: ±3 % + 5 ; 500 V: ± 1,5 % + 5 | CALIBRADO | TESTO
| Consigna - 27 | PRODUCCION | M-017 | Sonómetro | 230723323 | PEAKTECH 8005
LOCKER | Consigna - 28 | PRODUCCION | T-007 | Pistola temperatura infraroja | 2559389 | FLUKE 561 | - |  | ±1°C | CADUCADO | APPLUS
POLONIA | Consigna - 29 | PRODUCCION | T-017 | Calibrador de procesos y generador de señales | 23200551 | RSPRO 135 Thermometer (Clibrator) | 2024-11-27 | 2025-11-27 | ±0,8 °C | CADUCADO | RS CALIBRATION
| Consigna - 30 | SAT | D-002 | Boroscopio
| Consigna - 31 | SAT | E-002 | Indicador de dial x2 y base |  | Insize/Mitutoyo
LOCKER | Consigna - 32 | PRODUCCION | D-001 | Atornillador dinanométrico | EA 10.00047 | LDA-40 Solution | 2025-06-09 | 2026-06-09 |  | CALIBRADO | GEDORE
Formulas:
Estado = IF([Fecha caducidad]<TODAY(), "CADUCADO","CALIBRADO")

## REGISTRO DE USO
EXTRACCIÓN | VERDE
DEVOLUCIÓN | ROJO
CONSIGNA | DEPARTAMENTO | CODIGO GHI | DESCRIPCION | NUMERO DE SERIE | MODELO | 2026-02-10 | 2026-02-11 | 2026-02-12 | 2026-02-13 | 2026-02-14 | 2026-02-15 | 2026-02-16 | 2026-02-17 | 2026-02-18 | 2026-02-19 | 2026-02-20 | 2026-02-21 | 2026-02-22 | 2026-02-23 | 2026-02-24 | 2026-02-25 | 2026-02-26 | 2026-02-27 | 2026-02-28 | 2026-03-01 | 2026-03-02 | 2026-03-03 | 2026-03-04 | 2026-03-05 | 2026-03-06 | 2026-03-07
Consigna - 1 | PRODUCCION | M-001 | Nivel óptico | 2201660 | LEICA NA 730 PLUS
Consigna - 2 | PRODUCCION | C-002 | Camara Termografica | 62826812 | Testo 872
Consigna - 3 | PRODUCCION | M-005 | nivel óptico | 5718201 | LEICA NA 730 PLUS
Consigna - 4 | PRODUCCION |  | Nivel óptico
Consigna - 5 | SAT | A-003 | Unidad analizadora testo 340 (equipada con O2,CO,NO y NO2) | 61186226 | ANALIZADOR DE GASES TESTO 340 PROFESIONAL
Consigna - 6 | SAT | A-004 | Unidad analizadora testo 340 (equipada con O2,CO,NO y NO2) | 62370623 | ANALIZADOR DE GASES TESTO 340 PROFESIONAL
Consigna - 7 | PRODUCCION | T-004 | Calibrador multifunción | 15549 | EXTECH PRC30
Consigna - 8 | PRODUCCION | L-006 | Pinza amperimetrica 4-20mA | 6646003WS | FLUKE 771
Consigna - 9 | PRODUCCION | L-004 | Megger Insulation tester | 102465739 | MIT320
Consigna - 10 | PRODUCCION | L-001 | Pinza amperimetrica 1000A | 68000810WS | FLUKE 376 FC
Consigna - 11 | PRODUCCION | L-010 | Pinza amperimetrica 1500V | 59260351WS | FLUKE 393 | IKER LASSO
Consigna - 12 | PRODUCCION | T-005-1 | Termómetro con sonda | 347608073 | TESTO925 5609250
Consigna - 13 | PRODUCCION | A-005 | Analizador de partículas de aceite | AMF-20707 | KLOTZ ABAKUS MOBIL FLIUD
Consigna - 14 | PRODUCCION | T-100-4 | Calibrador de procesos y generador de señales | 22120786 | RS PRO 135 Thermometer(Calibrator
Consigna - 15 | SAT | S-001 | Camara Termografica 1 | 62813457 | Testo 872
Consigna - 16 | SAT | S-003 | Registrador de temperatura 12 canales | H440150 | PCE - T 1200 "12CH"-C_Logic
Consigna - 17 | PRODUCCION | L-002 | Comprobador de FASES | 2841046423 | MARTINDALE PC15250
Consigna - 18 | SAT | S-006 | Medidor laser de punto de rocio | 45174428 | Medidor laser de punto de rocio DP510
Consigna - 19 | PRODUCCION | T-008 | Cámara térmica | 5630885 | Testo 885 | XABIER OLALDE
Consigna - 20 | PRODUCCION | T-003 | Registrador de temperatura de 12 canales | H355297 | PCE - T 1200 "12CH"-C_Logic
Consigna - 21 | PRODUCCION | T-001 | Registrador de temperatura de 12 canales | H357529 | PCE - T 1200 "12CH"-C_Logic
Consigna - 22 | PRODUCCION | T-100-1 | Unidad analizadora testo 340 (equipada con O2,CO,NO y NO2) | 63862113 | ANALIZADOR DE GASES TESTO 340 PROFESIONAL
Consigna - 23 | PRODUCCION | A-012 | DETECTOR DE GASES | 8323918 ARPE-1198 | DETECTOR DE GASES DRAGER X-AM 2500 4 GASES
Consigna - 24 | PRODUCCION | M-020 | medidor de presion diferencia 0-2 bar | 5605128 | TESTO512
Consigna - 25 | SAT | S-002 | Camara Termografica 2 | 62826812 | Testo 872
Consigna - 26 | PRODUCCION | L-005 | Comprobador de Aislamiento | 43160491WS | FLUKE 1507
Consigna - 27 | PRODUCCION | M-017 | Sonómetro | 230723323 | PEAKTECH 8005
Consigna - 28 | PRODUCCION | T-007 | Pistola temperatura infraroja | 2559389 | FLUKE 561
Consigna - 29 | PRODUCCION | T-017 | Calibrador de procesos y generador de señales | 23200551 | RSPRO 135 Thermometer (Clibrator)
Consigna - 30 | SAT | E-001 | Indicador de dial x2 y base |  | Insize/Mitutoyo
Consigna - 31 | SAT | E-002 | Boroscopio
Consigna - 32 | PRODUCCION | D-001 | Atornillador dinanométrico | EA 10.00047 | LDA-40 Solution